Уважаемый Геннадий  Сергеевич!

Администрация  ГБС(К)ОУ № 131 Красносельского района           Санкт-Петербурга доводит до Вашего сведения, что согласно предписания отдела надзорной деятельности Красносельского района     № 2-15-197/1/1 от 29.03.2013г. нами выполнены мероприятия за исключением  следующих нарушений:

- Отделка пола на путях эвакуации (2-й этаж здания школы) выполнена из материала более высокой пожарной опасностью чем В2, РП2, Д3, Т2 (линолеум).

- Не проведена проверка качества огнезащитной обработки стеновых панелей, используемых для отделки стен коридора 2-го этажа.

В соответствии с  Постановлением  Правительства                    Санкт-Петербурга № 943 от 18.09.2012г. «О бюджетных инвестициях в проектирование и реконструкцию объектов капитального строительства в сфере образования в Санкт-Петербурге»» здание по адресу пр. Кузнецова д.23 корп. 2 литер «А»  внесено в адресную программу реконструкции в период 2012-2015г. В дальнейшем данные работы были перенесены на 2015-2020годы согласно Постановлению Правительства                     Санкт-Петербурга № 453 от 04.06.2014г. «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы».         В связи, с чем было нецелесообразно перераспределять бюджетные средства на устранение данных нарушений и проведения данных видов работ.

Директор                                                                                  Л.Н. Ненашева

# Text boxes

Начальнику отдела надзорной деятельности Красносельскому району г. Санкт-Петербурга

Спиридонову Г. С.

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕБУРГА

### КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

### Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение

# для обучающихся, воспитанников

# с ограниченными возможностями здоровья

# специальная (коррекционная)  общеобразовательная школа №131 Красносельского района

# Санкт-Петербурга

# пр. Кузнецова, д.23, корп.2, Санкт-Петербург, 198328,

# Тел/факс: (812) 751-66-35

# E-mail: school-131@mail.ru

# ОКПО 43450452 ОКОГУ 23280 ОГРН 1027804605905

# ИНН/КПП 7807023746/780701001

# ________________№ _____________

На №  ____________  от  ____________